## Data summary
Date | Buoy | Depth | Replicate | Volume corrected TDP | Replicate avg TDP ug/L
2022-09-23 | 2 | bottom | 1 | 6.2612 | 5.642
2022-09-23 | 2 | bottom | 2 | 5.0227
2022-09-23 | 4 | surface | 1 | 5.1604 | 4.7819
2022-09-23 | 4 | surface | 2 | 4.4035
2022-09-23 | 4 | bottom | 1 | 8.7382 | 8.1534
2022-09-23 | 4 | bottom | 2 | 7.5685
2022-09-23 | 5 | surface | 1 | 5.4356 | 5.7108
2022-09-23 | 5 | surface | 2 | 5.986
2022-09-23 | 5 | bottom | 1 | 5.4356 | 5.0572
2022-09-23 | 5 | bottom | 2 | 4.6787
2022-09-23 | 6 | surface | 1 | 3.6467 | 4.1971
2022-09-23 | 6 | surface | 2 | 4.7475
2022-09-23 | 6 | bottom | 1 | 3.0274 | 3.2338
2022-09-23 | 6 | bottom | 2 | 3.4402
2022-09-23 | 7 | surface | 1 | 5.7796 | 5.7108
2022-09-23 | 7 | surface | 2 | 5.642
2022-09-23 | 7 | bottom | 1 | 6.0548 | 6.3644
2022-09-23 | 7 | bottom | 2 | 6.6741

## Data + calculations
Date | Buoy | Depth | Replicate | Abs | TDP conc (ug/L) | Blank correction | Volume sample | Volume persulfate | Volume corrected TDP
std0 |  |  |  | 0.0044 | 0.35178 | 0 | 20 | 10 | 0 | SLOPE | 458.6985
std5 |  |  |  | 0.0175 | 6.3607 | 6.009 | 20 | 10 | 9.0134 | INTERCEPT | -1.6665
std10 |  |  |  | 0.0254 | 9.9845 | 9.6327 | 20 | 10 | 14.449 | Blank | 0.35178
std30 |  |  |  | 0.0716 | 31.1763 | 30.8245 | 20 | 10 | 46.2368
std45 |  |  |  | 0.1039 | 45.9923 | 45.6405 | 20 | 10 | 68.4608
std60 |  |  |  | 0.1224 | 54.4782 | 54.1264 | 20 | 10 | 81.1896
std120 |  |  |  | 0.2668 | 120.7143 | 120.3625 | 20 | 10 | 180.5437
2022-09-23 | 2 | bottom | 1 | 0.0135 | 4.5259 | 4.1742 | 20 | 10 | 6.2612
2022-09-23 | 2 | bottom | 2 | 0.0117 | 3.7003 | 3.3485 | 20 | 10 | 5.0227
2022-09-23 | 4 | surface | 1 | 0.0119 | 3.792 | 3.4402 | 20 | 10 | 5.1604
2022-09-23 | 4 | surface | 2 | 0.0108 | 3.2875 | 2.9357 | 20 | 10 | 4.4035
2022-09-23 | 4 | bottom | 1 | 0.0171 | 6.1773 | 5.8255 | 20 | 10 | 8.7382
2022-09-23 | 4 | bottom | 2 | 0.0154 | 5.3975 | 5.0457 | 20 | 10 | 7.5685
2022-09-23 | 5 | surface | 1 | 0.0123 | 3.9755 | 3.6237 | 20 | 10 | 5.4356
2022-09-23 | 5 | surface | 2 | 0.0131 | 4.3425 | 3.9907 | 20 | 10 | 5.986
2022-09-23 | 5 | bottom | 1 | 0.0123 | 3.9755 | 3.6237 | 20 | 10 | 5.4356
2022-09-23 | 5 | bottom | 2 | 0.0112 | 3.4709 | 3.1191 | 20 | 10 | 4.6787
2022-09-23 | 6 | surface | 1 | 0.0097 | 2.7829 | 2.4311 | 20 | 10 | 3.6467
2022-09-23 | 6 | surface | 2 | 0.0113 | 3.5168 | 3.165 | 20 | 10 | 4.7475
2022-09-23 | 6 | bottom | 1 | 0.0088 | 2.3701 | 2.0183 | 20 | 10 | 3.0274
2022-09-23 | 6 | bottom | 2 | 0.0094 | 2.6453 | 2.2935 | 20 | 10 | 3.4402
2022-09-23 | 7 | surface | 1 | 0.0128 | 4.2049 | 3.8531 | 20 | 10 | 5.7796
2022-09-23 | 7 | surface | 2 | 0.0126 | 4.1131 | 3.7613 | 20 | 10 | 5.642
2022-09-23 | 7 | bottom | 1 | 0.0132 | 4.3883 | 4.0365 | 20 | 10 | 6.0548
2022-09-23 | 7 | bottom | 2 | 0.0141 | 4.8012 | 4.4494 | 20 | 10 | 6.6741

## std curve
| x | y
| 0.0044 | 0
| 0.0175 | 5.0069
| 0.0254 | 9.3664
| 0.0716 | 30.6112
| 0.1039 | 47.7296
| 0.1224 | 57.292
| 0.2668 | 119.0519
SLOPE | 458.6985
INTERCEPT | -1.6665