## Data summary
Date | buoy | Depth | Replicate | Volume corrected TDP | Replicate avg TP (ug/L)
2022-09-23 | 2 | bottom | 1 | 9.7703 | 10.1831
2022-09-23 | 2 | bottom | 2 | 10.5959
2022-09-23 | 4 | surface | 1 | 22.568 | 22.4304
2022-09-23 | 4 | surface | 2 | 22.2927
2022-09-23 | 4 | bottom | 1 | 28.0723 | 28.8636
2022-09-23 | 4 | bottom | 2 | 29.6549
2022-09-23 | 5 | surface | 1 | 25.1825 | 24.9073
2022-09-23 | 5 | surface | 2 | 24.6321
2022-09-23 | 5 | bottom | 1 | 23.6 | 26.8683
2022-09-23 | 5 | bottom | 2 | 30.1365
2022-09-23 | 6 | surface | 1 | 15.8251 | 16.4099
2022-09-23 | 6 | surface | 2 | 16.9948
2022-09-23 | 6 | bottom | 1 | 14.7242 | 14.965
2022-09-23 | 6 | bottom | 2 | 15.2059
2022-09-23 | 7 | surface | 1 | 15.8251 | 15.9627
2022-09-23 | 7 | surface | 2 | 16.1003
2022-09-23 | 7 | bottom | 1 | 11.0088 | 11.4904
2022-09-23 | 7 | bottom | 2 | 11.972
2022-08-23 | 5 | surface | 1 | 21.1231 | 21.1231
2022-08-23 | 5 | bottom | 1 | 41.8333 | 41.8333
2022-08-23 | 6 | surface | 1 | 17.1324 | 17.1324
2022-08-23 | 6 | bottom | 1 | 14.6554 | 14.6554
2022-08-23 | 7 | surface | 1 | 22.3616 | 22.3616
2022-08-23 | 7 | bottom | 1 | 19.6094 | 19.6094

## Data + calculations
Date | buoy | Depth | Replicate | Abs | Conc TP ug/L | Blank correction | Volume sample | Volume persulfate | Volume corrected TDP
std0 |  |  |  | 0.0044 | 0.35178 | 0 | 20 | 10 | 0 | SLOPE | 458.6985
std5 |  |  |  | 0.0175 | 6.3607 | 6.009 | 20 | 10 | 9.0134 | INTERCEPT | -1.6665
std10 |  |  |  | 0.0254 | 9.9845 | 9.6327 | 20 | 10 | 14.449 | Blank | 0.35178
std30 |  |  |  | 0.0716 | 31.1763 | 30.8245 | 20 | 10 | 46.2368
std45 |  |  |  | 0.1039 | 45.9923 | 45.6405 | 20 | 10 | 68.4608
std60 |  |  |  | 0.1224 | 54.4782 | 54.1264 | 20 | 10 | 81.1896
std120 |  |  |  | 0.2668 | 120.7143 | 120.3625 | 20 | 10 | 180.5437
2022-09-23 | 2 | bottom | 1 | 0.0186 | 6.8653 | 6.5135 | 20 | 10 | 9.7703
2022-09-23 | 2 | bottom | 2 | 0.0198 | 7.4157 | 7.064 | 20 | 10 | 10.5959
2022-09-23 | 4 | surface | 1 | 0.0372 | 15.3971 | 15.0453 | 20 | 10 | 22.568
2022-09-23 | 4 | surface | 2 | 0.0368 | 15.2136 | 14.8618 | 20 | 10 | 22.2927
2022-09-23 | 4 | bottom | 1 | 0.0452 | 19.0667 | 18.7149 | 20 | 10 | 28.0723
2022-09-23 | 4 | bottom | 2 | 0.0475 | 20.1217 | 19.7699 | 20 | 10 | 29.6549
2022-09-23 | 5 | surface | 1 | 0.041 | 17.1401 | 16.7884 | 20 | 10 | 25.1825
2022-09-23 | 5 | surface | 2 | 0.0402 | 16.7732 | 16.4214 | 20 | 10 | 24.6321
2022-09-23 | 5 | bottom | 1 | 0.0387 | 16.0851 | 15.7334 | 20 | 10 | 23.6
2022-09-23 | 5 | bottom | 2 | 0.0482 | 20.4428 | 20.091 | 20 | 10 | 30.1365
2022-09-23 | 6 | surface | 1 | 0.0274 | 10.9018 | 10.5501 | 20 | 10 | 15.8251
2022-09-23 | 6 | surface | 2 | 0.0291 | 11.6816 | 11.3299 | 20 | 10 | 16.9948
2022-09-23 | 6 | bottom | 1 | 0.0258 | 10.1679 | 9.8161 | 20 | 10 | 14.7242
2022-09-23 | 6 | bottom | 2 | 0.0265 | 10.489 | 10.1372 | 20 | 10 | 15.2059
2022-09-23 | 7 | surface | 1 | 0.0274 | 10.9018 | 10.5501 | 20 | 10 | 15.8251
2022-09-23 | 7 | surface | 2 | 0.0278 | 11.0853 | 10.7335 | 20 | 10 | 16.1003
2022-09-23 | 7 | bottom | 1 | 0.0204 | 7.691 | 7.3392 | 20 | 10 | 11.0088
2022-09-23 | 7 | bottom | 2 | 0.0218 | 8.3331 | 7.9814 | 20 | 10 | 11.972
2022-08-23 | 5 | surface | 1 | 0.0351 | 14.4338 | 14.082 | 20 | 10 | 21.1231
2022-08-23 | 5 | bottom | 2 | 0.0652 | 28.2407 | 27.8889 | 20 | 10 | 41.8333
2022-08-23 | 6 | surface | 1 | 0.0293 | 11.7734 | 11.4216 | 20 | 10 | 17.1324
2022-08-23 | 6 | bottom | 2 | 0.0257 | 10.1221 | 9.7703 | 20 | 10 | 14.6554
2022-08-23 | 7 | surface | 1 | 0.0369 | 15.2595 | 14.9077 | 20 | 10 | 22.3616
2022-08-23 | 7 | bottom | 2 | 0.0329 | 13.4247 | 13.0729 | 20 | 10 | 19.6094

## std curve
| x | y
| 0.0044 | 0
| 0.0175 | 5.0069
| 0.0254 | 9.3664
| 0.0716 | 30.6112
| 0.1039 | 47.7296
| 0.1224 | 57.292
| 0.2668 | 119.0519
SLOPE | 458.6985
INTERCEPT | -1.6665