## data summary
Date | Buoy | Depth | Replicate | Volume corrected TP ug/L | Replicate avg TP conc ug/L
2022-09-01 | 2 | Surface | 1 | 21.5351 | 21.035
2022-09-01 | 2 | Surface | 2 | 20.535
2022-09-01 | 2 | Bottom | 1 | 38.003 | 38.6698
2022-09-01 | 2 | Bottom | 2 | 39.3365
2022-09-01 | 4 | Surface | 1 | 22.6018 | 23.1352
2022-09-01 | 4 | Surface | 2 | 23.6686
2022-09-01 | 4 | Bottom | 1 | 24.6686 | 26.0021
2022-09-01 | 4 | Bottom | 2 | 27.3355
2022-09-01 | 5 | Surface | 1 | 36.2696 | 33.336
2022-09-01 | 5 | Surface | 2 | 30.4024
2022-09-01 | 5 | Bottom | 1 | 46.9371 | 46.1037
2022-09-01 | 5 | Bottom | 2 | 45.2703
2022-09-01 | 6 | Surface | 1 | 25.402 | 25.6354
2022-09-01 | 6 | Surface | 2 | 25.8687
2022-09-01 | 6 | Bottom | 1 | 26.0688 | 24.6686
2022-09-01 | 6 | Bottom | 2 | 23.2685
2022-09-01 | 7 | Surface | 1 | 27.6689 | 28.769
2022-09-01 | 7 | Surface | 2 | 29.8691
2022-09-01 | 7 | Bottom | 1 | 34.0694 | 33.436
2022-09-01 | 7 | Bottom | 2 | 32.8026
2022-09-06 | 2 | Surface | 1
2022-09-06 | 2 | Surface | 2
2022-09-06 | 2 | Bottom | 1
2022-09-06 | 2 | Bottom | 2
2022-09-06 | 4 | Surface | 1 | 24.602 | 24.2686
2022-09-06 | 4 | Surface | 2 | 23.9352
2022-09-06 | 4 | Bottom | 1 | 25.1353 | 25.4687
2022-09-06 | 4 | Bottom | 2 | 25.8021
2022-09-06 | 5 | Surface | 1 | 28.3356 | 28.2689
2022-09-06 | 5 | Surface | 2 | 28.2023
2022-09-06 | 5 | Bottom | 1 | 30.3358 | 30.5024
2022-09-06 | 5 | Bottom | 2 | 30.6691
2022-09-06 | 6 | Surface | 1 | 22.1351 | 22.4685
2022-09-06 | 6 | Surface | 2 | 22.8018
2022-09-06 | 6 | Bottom | 1 | 24.602 | 26.5021
2022-09-06 | 6 | Bottom | 2 | 28.4023
2022-09-06 | 7 | Surface | 1
2022-09-06 | 7 | Surface | 2
2022-09-06 | 7 | Bottom | 1
2022-09-06 | 7 | Bottom | 2
2022-09-08 | 2 | Surface | 1 | 22.8018 | 22.9352
2022-09-08 | 2 | Surface | 2 | 23.0685
2022-09-08 | 2 | Bottom | 1 | 23.8019 | 23.8686
2022-09-08 | 2 | Bottom | 2 | 23.9352
2022-09-08 | 4 | Surface | 1
2022-09-08 | 4 | Surface | 2
2022-09-08 | 4 | Bottom | 1
2022-09-08 | 4 | Bottom | 2
2022-09-08 | 5 | Surface | 1
2022-09-08 | 5 | Surface | 2
2022-09-08 | 5 | Bottom | 1
2022-09-08 | 5 | Bottom | 2
2022-09-08 | 6 | Surface | 1
2022-09-08 | 6 | Surface | 2
2022-09-08 | 6 | Bottom | 1
2022-09-08 | 6 | Bottom | 2
2022-09-08 | 7 | Surface | 1 | 20.1349 | 19.9349
2022-09-08 | 7 | Surface | 2 | 19.7349
2022-09-08 | 7 | Bottom | 1 | 21.8684 | 20.8017
2022-09-08 | 7 | Bottom | 2 | 19.7349

## data + calculation
Date | Buoy | Depth | Replicate | Abs | Conc ug/L | Blank correction | Volume sample | Volume persulfate | Volume corrected TP ug/L
blank |  |  | 1 | 0.0082 | 0.35834
blank |  |  | 2 | 0.0086 | 0.53613
std5 |  |  | 1 | 0.0203 | 5.7365 | 5.2893 | 20 | 10 | 7.934 | SLOPE | 444.48
5 |  |  | 2 | 0.0174 | 4.4476 | 4.0003 | 20 | 10 | 6.0005 | INTERCEPT | -3.2864
10 |  |  | 1 | 0.0305 | 10.2702 | 9.823 | 20 | 10 | 14.7345 | BLANK | 0.44723
10 |  |  | 2 | 0.0347 | 12.1371 | 11.6898 | 20 | 10 | 17.5347
30 |  |  | 1 | 0.069 | 27.3827 | 26.9355 | 20 | 10 | 40.4032
30 |  |  | 2 | 0.0727 | 29.0273 | 28.5801 | 20 | 10 | 42.8701
60 |  |  | 1 | 0.138 | 58.0518 | 57.6046 | 20 | 10 | 86.4069
60 |  |  | 2 | 0.1455 | 61.3854 | 60.9382 | 20 | 10 | 91.4073
120 |  |  | 1 | 0.2739 | 118.4567 | 118.0094 | 20 | 10 | 177.0142
120 |  |  | 2 | 0.2775 | 120.0568 | 119.6096 | 20 | 10 | 179.4144
200 |  |  | 1 | 0.4503 | 196.8629 | 196.4157 | 20 | 10 | 294.6236
200 |  |  | 2 | 0.4473 | 195.5295 | 195.0823 | 20 | 10 | 292.6234
2022-09-01 | 2 | Surface | 1 | 0.0407 | 14.8039 | 14.3567 | 20 | 10 | 21.5351
2022-09-01 | 2 | Surface | 2 | 0.0392 | 14.1372 | 13.69 | 20 | 10 | 20.535
2022-09-01 | 2 | Bottom | 1 | 0.0654 | 25.7826 | 25.3354 | 20 | 10 | 38.003
2022-09-01 | 2 | Bottom | 2 | 0.0674 | 26.6716 | 26.2243 | 20 | 10 | 39.3365
2022-09-01 | 4 | Surface | 1 | 0.0423 | 15.5151 | 15.0679 | 20 | 10 | 22.6018
2022-09-01 | 4 | Surface | 2 | 0.0439 | 16.2263 | 15.779 | 20 | 10 | 23.6686
2022-09-01 | 4 | Bottom | 1 | 0.0454 | 16.893 | 16.4458 | 20 | 10 | 24.6686
2022-09-01 | 4 | Bottom | 2 | 0.0494 | 18.6709 | 18.2237 | 20 | 10 | 27.3355
2022-09-01 | 5 | Surface | 1 | 0.0628 | 24.6269 | 24.1797 | 20 | 10 | 36.2696
2022-09-01 | 5 | Surface | 2 | 0.054 | 20.7155 | 20.2683 | 20 | 10 | 30.4024
2022-09-01 | 5 | Bottom | 1 | 0.0788 | 31.7386 | 31.2914 | 20 | 10 | 46.9371
2022-09-01 | 5 | Bottom | 2 | 0.0763 | 30.6274 | 30.1802 | 20 | 10 | 45.2703
2022-09-01 | 6 | Surface | 1 | 0.0465 | 17.3819 | 16.9347 | 20 | 10 | 25.402
2022-09-01 | 6 | Surface | 2 | 0.0472 | 17.6931 | 17.2458 | 20 | 10 | 25.8687
2022-09-01 | 6 | Bottom | 1 | 0.0475 | 17.8264 | 17.3792 | 20 | 10 | 26.0688
2022-09-01 | 6 | Bottom | 2 | 0.0433 | 15.9596 | 15.5124 | 20 | 10 | 23.2685
2022-09-01 | 7 | Surface | 1 | 0.0499 | 18.8932 | 18.4459 | 20 | 10 | 27.6689
2022-09-01 | 7 | Surface | 2 | 0.0532 | 20.3599 | 19.9127 | 20 | 10 | 29.8691
2022-09-01 | 7 | Bottom | 1 | 0.0595 | 23.1602 | 22.7129 | 20 | 10 | 34.0694
2022-09-01 | 7 | Bottom | 2 | 0.0576 | 22.3156 | 21.8684 | 20 | 10 | 32.8026
2022-09-06 | 2 | Surface | 1 |  |  |  | 20 | 10
2022-09-06 | 2 | Surface | 2 |  |  |  | 20 | 10
2022-09-06 | 2 | Bottom | 1 |  |  |  | 20 | 10
2022-09-06 | 2 | Bottom | 2 |  |  |  | 20 | 10
2022-09-06 | 4 | Surface | 1 | 0.0453 | 16.8485 | 16.4013 | 20 | 10 | 24.602
2022-09-06 | 4 | Surface | 2 | 0.0443 | 16.4041 | 15.9568 | 20 | 10 | 23.9352
2022-09-06 | 4 | Bottom | 1 | 0.0461 | 17.2041 | 16.7569 | 20 | 10 | 25.1353
2022-09-06 | 4 | Bottom | 2 | 0.0471 | 17.6486 | 17.2014 | 20 | 10 | 25.8021
2022-09-06 | 5 | Surface | 1 | 0.0509 | 19.3376 | 18.8904 | 20 | 10 | 28.3356
2022-09-06 | 5 | Surface | 2 | 0.0507 | 19.2487 | 18.8015 | 20 | 10 | 28.2023
2022-09-06 | 5 | Bottom | 1 | 0.0539 | 20.6711 | 20.2238 | 20 | 10 | 30.3358
2022-09-06 | 5 | Bottom | 2 | 0.0544 | 20.8933 | 20.4461 | 20 | 10 | 30.6691
2022-09-06 | 6 | Surface | 1 | 0.0416 | 15.204 | 14.7567 | 20 | 10 | 22.1351
2022-09-06 | 6 | Surface | 2 | 0.0426 | 15.6484 | 15.2012 | 20 | 10 | 22.8018
2022-09-06 | 6 | Bottom | 1 | 0.0453 | 16.8485 | 16.4013 | 20 | 10 | 24.602
2022-09-06 | 6 | Bottom | 2 | 0.051 | 19.3821 | 18.9348 | 20 | 10 | 28.4023
2022-09-06 | 7 | Surface | 1 |  |  |  | 20 | 10
2022-09-06 | 7 | Surface | 2 |  |  |  | 20 | 10
2022-09-06 | 7 | Bottom | 1 |  |  |  | 20 | 10
2022-09-06 | 7 | Bottom | 2 |  |  |  | 20 | 10
2022-09-08 | 2 | Surface | 1 | 0.0426 | 15.6484 | 15.2012 | 20 | 10 | 22.8018
2022-09-08 | 2 | Surface | 2 | 0.043 | 15.8262 | 15.379 | 20 | 10 | 23.0685
2022-09-08 | 2 | Bottom | 1 | 0.0441 | 16.3152 | 15.8679 | 20 | 10 | 23.8019
2022-09-08 | 2 | Bottom | 2 | 0.0443 | 16.4041 | 15.9568 | 20 | 10 | 23.9352
2022-09-08 | 4 | Surface | 1 |  |  |  | 20 | 10
2022-09-08 | 4 | Surface | 2 |  |  |  | 20 | 10
2022-09-08 | 4 | Bottom | 1 |  |  |  | 20 | 10
2022-09-08 | 4 | Bottom | 2 |  |  |  | 20 | 10
2022-09-08 | 5 | Surface | 1 |  |  |  | 20 | 10
2022-09-08 | 5 | Surface | 2 |  |  |  | 20 | 10
2022-09-08 | 5 | Bottom | 1 |  |  |  | 20 | 10
2022-09-08 | 5 | Bottom | 2 |  |  |  | 20 | 10
2022-09-08 | 6 | Surface | 1 |  |  |  | 20 | 10
2022-09-08 | 6 | Surface | 2 |  |  |  | 20 | 10
2022-09-08 | 6 | Bottom | 1 |  |  |  | 20 | 10
2022-09-08 | 6 | Bottom | 2 |  |  |  | 20 | 10
2022-09-08 | 7 | Surface | 1 | 0.0386 | 13.8705 | 13.4233 | 20 | 10 | 20.1349
2022-09-08 | 7 | Surface | 2 | 0.038 | 13.6038 | 13.1566 | 20 | 10 | 19.7349
2022-09-08 | 7 | Bottom | 1 | 0.0412 | 15.0262 | 14.5789 | 20 | 10 | 21.8684
2022-09-08 | 7 | Bottom | 2 | 0.038 | 13.6038 | 13.1566 | 20 | 10 | 19.7349

## std curve
Abs | Conc
0.0082 | 0
0.0086 | 0
0.0203 | 5.1791
0.0174 | 5.1791
0.0305 | 9.9065
0.0347 | 9.9065
0.069 | 30.3367
0.0727 | 30.3367
0.138 | 59.4455
0.1455 | 59.4455
0.2739 | 119.0519
0.2775 | 119.0519
0.4503 | 196.1999
0.4473 | 196.1999
SLOPE | 444.48
INTERCEPT | -3.2864